# Załącznik nr 4  do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatury

| I | Analizator – 1 szt. | Wartość wymagana | Wartość oferowana (TAK/Podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa, typ i model urządzenia | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji (nie starszy niż 2012 rok) | Podać |  |
| 5 | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. | Tak |  |
| II | Parametry |
| 1 | Analizator biochemiczny wolnostojący | TAK |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy LUB po aktualnym przeglądzie wykonanym na koszt oferenta | PODAĆ |  |
| 3 | Analizator pracujący w systemie odczynnikowo otwartym | TAK |  |
| 4 | - Możliwość współpracy z odczynnikami różnych producentów z zastosowaniem od 1 do 4 odczynników na test LUB - Brak możliwości współpracy z odczynnikami różnych producentów z zastosowaniem od 1 do 4 odczynników na test (kryterium oceny ofert) | PODAĆ |  |
| 5 | - Wydajność analizatora minimum 200 oznaczeń kolorymetrycznych na godzinę z krótką (do 10 minut) codzienną procedurą konserwacyjną LUB - Wydajność analizatora minimum 200 oznaczeń kolorymetrycznych na godzinę z długą (powyżej 10 minut) codzienną procedurą konserwacyjną (kryterium oceny ofert) | PODAĆ |  |
| 6 | Moduł ISE stanowiący integralną część analizatora o wydajności minimum 170 testów na godzinę. Elektrody (Na, K, Cl) – bezobsługowe, pomiar techniką potencjometrii bezpośredniej Częstość kalibracji modułu ISE: - codziennie lub kilka razy dziennie LUB - co dwa dni LUB - rzadziej niż co dwa dni (kryterium oceny ofert) | TAK i PODAĆ |  |
| 7 | Zużycie wody: - poniżej 1,5 litra na godzinę pracy analizatora LUB - powyżej 1,5 litra na godzinę pracy analizatora (kryterium oceny ofert) | PODAĆ |  |
| 8 | Liczba pozycji na próbki rutynowe i cito – minimum 80 | PODAĆ |  |
| 9 | Chłodzone pozycje na odczynniki – minimum 40 pozycji | PODAĆ |  |
| 10 | Czytnik kodów paskowych dla odczynników i próbek | TAK |  |
| 11 | Możliwość ciągłego uzupełniania odczynników bez przerywania pracy aparatu funkcją: pauza, stop. Możliwość ciągłego monitorowania stanu zużycia odczynników | TAK |  |
| 12 | Możliwość uzupełniania kuwet i próbek badanych bez zatrzymywania pracy aparatu | TAK |  |
| 13 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych – wstępnego i dodatkowego po przekroczeniu liniowości testu | TAK |  |
| 14 | Aparat pracujący przy użyciu kuwet jednorazowych – z automatycznym zmieniaczem kuwet | TAK |  |
| 15 | Kalibracja liniowa i nieliniowa. Funkcja automatycznego rozcieńczania stężonych kalibratorów np. dla białek specyficznych | TAK |  |
| 16 | Analizator gwarantujący dwukierunkową transmisję danych z LIS. Podłączenie do sieci Marcel po stronie oferenta | TAK |  |
| 17 | Wszystkie pojemniki na kuwety, wodę i ścieki muszą znajdować się w powierzchni analizatora | TAK |  |
| 18 | Analizator pracujący bez zintegrowanej stacji uzdatniania wody. Oferent dostarczy zewnętrzną stację uzdatniania wody | TAK |  |
| 19 | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny, monitor, klawiaturę, myszkę, drukarkę i UPS | TAK |  |
| 20 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Bez dodatkowych kosztów udostępnienie przez Wykonawcę kontroli: - StandLab LUB - równoważnej | TAK - PODAĆ |  |
| 22 | Ulotki w języku polskim | Tak |  |
| III | Wymagania pozostałe |
| 1 | zainstalowanie analizatora wraz zestawem komputerowym (komputer zewnętrzny, monitor, klawiatura, myszka, drukarka, UPS oraz czytnik kodów paskowych) oraz podłączenie do systemu Centrum Marcel oraz przejęcie opakowania po sprzęcie na czas dzierżawy | Tak |  |
| 2 | Dostarczenie pełnej instrukcji w języku polskim, przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze sprzętu z potwierdzeniem tego faktu indywidualnymi certyfikatami (na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) | Tak |  |
| 3 | Dokonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych z częstotliwością zalecaną przez producenta, oraz napraw w czasie trwania dzierżawy wszystkich składowych kontraktu – Zamawiający nie pokrywa kosztów robocizny, części zamiennych, dojazdów itp. Zamawiający ponosi koszty jedynie tzw. zestawów konserwacyjnych używanych do rutynowej pracy aparatu | Tak |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu – maksimum 48 godzin od daty (dzień, godzina) zgłoszenia | Tak |  |
| 5 | Jeżeli ze względu na nietypowe wymiary analizator tego wymaga, Wykonawca dostarczy na swój koszt odpowiednią podstawę do aparatu lub dostarczy odpowiedni mebel z uwzględnieniem kolorystyki i warunków lokalowych pracowni | Tak |  |
| 6 | Dostarczenie aparatu zastępczego o parametrach minimalnych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na czas awarii aparatu dzierżawionego lub jego naprawy | Tak |  |

- ................................. , dnia ......-......-2017 r.                ............................................................

- (miejscowość)                                                                    (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie)

Parametry techniczno-jakościowe – ocena ofert (waga kryterium oceny ofert 40%)

1. Możliwość współpracy z odczynnikami różnych producentów z zastosowaniem od 1 do 4 odczynników na test   5 PKT

Brak możliwości współpracy z odczynnikami różnych producentów z zastosowaniem od 1 do 4 odczynników na test  0 PKT

2. Wydajność analizatora minimum 200 oznaczeń kolorymetrycznych na godzinę z krótką (do 10 minut) codzienną procedurą konserwacyjną 5 PKT

Wydajność analizatora minimum 200 oznaczeń kolorymetrycznych na godzinę z długą (powyżej 10 minut) codzienną procedurą konserwacyjną 0 PKT

3. Moduł ISE stanowiący integralną część analizatora o wydajności minimum 170 testów na godzinę. Elektrody (Na, K, Cl) – bezobsługowe, pomiar techniką potencjometrii bezpośredniej

Częstość kalibracji modułu ISE:

- codziennie lub kilka razy dziennie 0 PKT

- co dwa dni 2 PKT

- rzadziej niż co dwa dni 10 PKT

4. Zużycie wody:

- poniżej 1,5 litra na godzinę pracy analizatora 20 pkt

- powyżej 1,5 litra na godzinę pracy analizatora 0 PKT

Łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium parametrów techniczno-jakościowych 40 PKT