# Załącznik nr 4  do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatury

| # I | Analizator – 1 szt. | # Wartość wymagana | # Wartość oferowana # (TAK/Podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Producent | # Podać |  |
| # 2 | # Nazwa, typ i model urządzenia | # Podać |  |
| # 3 | # Kraj pochodzenia | # Podać |  |
| # 4 | # Rok produkcji (wymagany 2016 rok) | # Podać |  |
| # 5 | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. | # Tak |  |
| II | # Parametry |  |  |
| # 1 | Analizator fabrycznie nowy | Tak |  |
| # 2 | Analizator automatyczny, wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych | Tak |  |
| # 3 | Analizator bezigłowy – wyeliminowanie ryzyka kontaminacji próbek badanych i zakażenia personelu / Analizator posiadający igły – ryzyko kontaminacji próbek badanych i zakażenia personelu (KRYTERIUM OCENY OFERT) | PODAĆ |  |
| # 4 | Analizator nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych) / Analizator wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych) (KRYTERIUM OCENY OFERT) | PODAĆ |  |
| # 5 | Stała gotowość aparatu do pracy (bez przerw powodujących niedostępność analizatora) / Brak stałej gotowości aparatu do pracy (przerwy powodujące niedostępność analizatora (KRYTERIUM OCENY OFERT) | PODAĆ |  |
| # 6 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| # 7 | Minimum 30 miejsc pomiarowych | Tak |  |
| 8 | Analizator umożliwiający oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych w formularzu cenowym | Tak |  |
| 9 | Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta | Tak |  |
| 10 | Metoda badań immunoenzymatyczna | Tak |  |
| 11 | Odczynniki gotowe do użycia | Tak |  |
| 12 | Kompletne zestawy testowe (odczynniki, kalibratory i kontrola jakości) | Tak |  |
| # 13 | zestawy odczynników których otwarcie nie skraca terminu ważności umieszczonego na opakowaniu zestawu | Tak |  |
| # 14 | Karty charakterystyki odczynników – dostarczenie Zamawiającemu nie później niż w dniu pierwszej dostawy sukcesywnej | # Tak |  |
| # 15 | Ulotki w języku polskim | # Tak |  |
| III | # Wymagania pozostałe |  |  |
| 1 | # zainstalowanie analizatora wraz z czytnikiem testów, zewnętrznym komputerem z oprogramowaniem i wyposażeniem, monitorem LCD, klawiaturą, myszką, drukarką zewnętrzną, czytnikiem kodów paskowych oraz stabilizatorem napięcia UPS o czasie podtrzymywania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca). Od momentu instalacji analizatora Wykonawca zapewni na własny koszt podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego MARCEL | Tak |  |
| 2 | Dostarczenie pełnej instrukcji w języku polskim, przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze sprzętu z potwierdzeniem tego faktu indywidualnymi certyfikatami (na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) | Tak |  |
| 3 | Dokonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych z częstotliwością zalecaną przez producenta, oraz napraw w czasie dzierżawy wszystkich składowych kontraktu bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego | Tak |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu – maksimum 24 godziny od czasu zgłoszenia | Tak |  |
| 5 | Jeżeli ze względu na nietypowe wymiary analizator tego wymaga, Wykonawca dostarczy na swój koszt odpowiednią podstawę do aparatu lub dostarczy odpowiedni mebel z uwzględnieniem kolorystyki i warunków lokalowych pracowni | Tak |  |
| 6 | Dostarczenie aparatu zastępczego o parametrach minimalnych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na czas awarii aparatu dzierżawionego lub jego naprawy | Tak |  |

- ................................. , dnia ......-......-2016 r.                ............................................................

- (miejscowość)                                                                    (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie)

Parametry techniczno-jakościowe – ocena ofert (waga kryterium oceny ofert 40%)

- Analizator bezigłowy – wyeliminowanie ryzyka kontaminacji próbek badanych i zakażenia personelu 10 pkt

Analizator posiadający igły – ryzyka kontaminacji próbek badanych i zakażenia personelu 0 pkt

2.   Analizator nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie odczynników i materiałów zużywalnych) 10 pkt

Analizator wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie odczynników i materiałów zużywalnych) 0 pkt

3.   Stała gotowość aparatu do pracy (bez przerw powodujących niedostępność analizatora) 10 pkt

Brak stałej gotowości aparatu do pracy (przerwy powodujące niedostępność analizatora) 0 pkt

Łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium parametrów techniczno-jakościowych 30 pkt