Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Składając niniejszą ofertę oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapoznał się
z dokumentacją niniejszego postępowania i oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym jego zakresie oraz w terminach określonych przez Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczam, że przy sporządzaniu oferty, jej kalkulacji uwzględnione zostały koszty wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym przede wszystkim koszt kotła grzewczego: ………………………………………………………………………………………………*

(nazwa, model, rok produkcji)

| Lp. | Parametr | Wartość parametru oferowanego przez Wykonawcę kotła |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc 150 kW |  |
| 2 | Znamionowa moc cieplna przy 50/30 st. C 32-150 kW |  |
| 3 | Znamionowa moc cieplna przy 80/60 st. C 29-136 kW |  |
| 4 | Dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 bary |  |
| 5 | Ciśnienie gazu ziemnego 20mbar |  |
| 6 | Sprawność znormalizowana 98/109 % |  |

* Vitodens 20-W B2HA lub równoważny zgodnie z postanowieniami Rozdz. III pkt 3 SIWZ:

Uwaga! Ilekroć w treści wszelkiej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia itp. równoważne do przedstawionych w opisie  zamówienia.

Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełnić przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń
itp. W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia itp. innych marek i producentów, o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom i technologiom itp. opisanych przez Zamawiającego w SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 4 upzp).

................................. , dnia ......-......-2013 r.                      .....................................................................

(miejscowość)                                                                           (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie)