## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych

Ul. Łęczycka 24A

95-100 Zgierz

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego, postępowanie nr ZP/382/4/2019 my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

…………………………………………………………………………………………………………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem *

małym przedsiębiorstwem *

średnim przedsiębiorstwem *

nie dotyczy *

* zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź

** UWAGA

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………….…………zł) brutto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, w tym również, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.

- OŚWIADCZAMY, że zaoferowane przez nas dostawy zgodne są z przedmiotem zamówienia i spełniają wszystkie obowiązujące normy oraz przepisy, a także wymagania jakie Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że oferowane produkty dopuszczone są do obrotu na terenie RP zgodnie z ich klasyfikacją oraz spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 175).

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………….

Podwykonawcą będzie:

firma . ……………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę podmiotu).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, określonym w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko . ……………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………… Faks: …………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………

- OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - …………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………

……………………… dnia ……………………

Miejscowość								…………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-JAKOŚCIOWYCH

| I | Analizator hematologiczny 5-Diff – 1 szt. | Wartość wymagana | Wartość oferowana (TAK/Podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa, typ i model urządzenia | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji (nie starszy niż 2010 r.) | Podać |  |
| 5 | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. | Tak |  |
| II | Parametry |  |  |
| 1 | Automatyczny analizator hematologiczny 5-Diff | TAK |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy LUB po aktualnym przeglądzie wykonanym na koszt oferenta | PODAĆ |  |
| 3 | Analizator z automatycznym podajnikiem na minimum 20 próbek z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby ich otwierania | TAK |  |
| 4 | Analiza minimum 24 parametrów | PODAĆ |  |
| 5 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 20 ul | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Wydajność aparatu 60 oznaczeń / godzinę | TAK |  |
| 7 | Bezcyjankowe odczynniki - udokumentowane kartami charakterystyki (nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości) | TAK |  |
| 8 | Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną | TAK |  |
| 9 | Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cystometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy | TAK |  |
| 10 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach / BRAK możliwości oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach (KRYTERIUM OCENY OFERT) | PODAĆ |  |
| 11 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów (bez wstępnego rozcieńczania) dla: RBC od 0 do 8 mln/ul; HGB od 0 do 25 g/dl; WBC od 0 do 400 tyś/ul; PLT od 0 do 5 mln/ul | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonywania oznaczeń trybem analizy kapilarnej (ze wstępnym rozcieńczeniem) w trybie pracy CBC+5-Diff | TAK |  |
| 13 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + Diff) | TAK |  |
| 14 | Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC | TAK |  |
| 15 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii/BRAK możliwości flagowania wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii [KRYTERIUM OCENY OFERT] | PODAĆ |  |
| 16 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu kreskowego ewentualnie z dyskietki lub CD/BRAK jednego rodzaju krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej nie są wczytywane za pomocą kodu kreskowego, z dyskietki lub CD (KRYTERIUM OCENY OFERT) | PODAĆ |  |
| 17 | Możliwość uczestnictwa bez dodatkowych kosztów w kontroli międzynarodowej online, wykorzystującej krew kontrolną do codziennej pracy analizatora wraz z wydaniem certyfikatów uczestnictwa raz w roku /BRAK możliwości uczestnictwa bez dodatkowych kosztów w kontroli międzynarodowej online, wykorzystującej krew kontrolną do codziennej pracy analizatora wraz z wydaniem certyfikatów uczestnictwa raz w roku (KRYTERIUM OCENY OFERT) | PODAĆ |  |
| 18 | Oprogramowanie obejmujące: - system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300-punktowych wg systemu Levey-Janningsa); - pamięć na 10.000 wyników próbek pacjentów wraz z grafiką i danymi demograficznymi pacjentów; - dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium; - system zarządzania odczynnikami - z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie | TAK |  |
| 19 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzania danych demograficznych pacjenta z LIS | TAK |  |
| III | Wymagania pozostałe |  |  |
| 1 | zainstalowanie analizatora wraz zestawem komputerowym (komputer zewnętrzny, monitor, klawiatura, myszka, drukarka zewnętrzna laserowa czarno-biała, UPS oraz czytnik kodów paskowych) oraz podłączenie do systemu Centrum Marcel oraz przejęcie opakowania po sprzęcie na czas dzierżawy | Tak |  |
| 2 | Dostarczenie pełnej instrukcji w języku polskim, przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze sprzętu z potwierdzeniem tego faktu indywidualnymi certyfikatami (na koszt Wykonawcy, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) | Tak |  |
| 3 | Dokonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych z częstotliwością zalecaną przez producenta, oraz napraw w czasie trwania dzierżawy wszystkich składowych kontraktu – Zamawiający nie pokrywa kosztów robocizny, części zamiennych, dojazdów itp. | Tak |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu – maksimum 24 godziny od daty (dzień, godzina) zgłoszenia | Tak |  |
| 5 | Jeżeli ze względu na nietypowe wymiary analizator tego wymaga, Wykonawca dostarczy na swój koszt odpowiednią podstawę do aparatu lub dostarczy odpowiedni mebel z uwzględnieniem kolorystyki i warunków lokalowych pracowni | Tak |  |
| 6 | Dostarczenie aparatu zastępczego o parametrach minimalnych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na czas awarii aparatu dzierżawionego lub jego naprawy | Tak |  |
| 7 | Wykonywanie usług serwisowych przez osoby przeszkolone w zakresie obsługi danego typu aparatu z minimalnym doświadczeniem: 2 lata, a nie przez podwykonawców tych usług. | Tak |  |

Zgierz dn. ......-......-……………….. r. 				............................................................

(podpis Wykonawcy)

Parametry techniczno-jakościowe – ocena ofert

(waga kryterium oceny ofert 40%)

- Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach - 10 pkt

Brak możliwości oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach - 0 pkt

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii - 10 pkt

Brak możliwości flagowania  wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii - 0 pkt

- Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu kreskowego ewentualnie z dyskietki lub CD - 10 pkt

Brak jednego rodzaju krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej nie są wczytywane za pomocą kodu kreskowego, z dyskietki lub CD - 0 pkt

- Możliwość uczestnictwa bez dodatkowych kosztów w kontroli międzynarodowej online, wykorzystującej krew kontrolną do codziennej pracy analizatora wraz z wydaniem certyfikatów uczestnictwa raz w roku - 10 pkt

Brak możliwości uczestnictwa bez dodatkowych kosztów w kontroli międzynarodowej online, wykorzystującej krew kontrolną do codziennej pracy analizatora wraz z wydaniem certyfikatów uczestnictwa raz w roku - 0 pkt

Łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia w kryterium parametrów techniczno-jakościowych 40 PKT

## ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego, postępowanie nr ZP/382/4/2019 działając w imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1) - 4)ustawy Pzp.

- Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów,	będącego/ych podwykonawcą/ami.

……………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności Od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………….dnia ………………..

(miejscowość),

……………………………

(podpis)

## ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego, postępowanie nr ZP/382/4/2019 działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………...…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………. Dnia ………………

(miejscowość),

……………………………..

(podpis)

## ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ)

Wymaga się aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

UWAGA: należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego, postępowanie nr ZP/382/4/2019, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oświadczam, że:

- Przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.):

| Lp. | Nazwa podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

…………….……………………………

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

- Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej.

…………………………………………...

Dota i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy